**Rocky River**

| **SensorID - ExternalID - Sensors** | **ParameterID - ExternalID - Parameters** |
| --- | --- |
| 2339 - 0 - iSIC Battery | 12779 - 0 - Battery (V) |
| 2340 - 1 - EXO2 | 12780 - 1 - \_Date (d/m/y) 12781 - 2 - \_Time (h:m:s) 12782 - 3 - Temperature (C) 12783 - 4 - Sp Cond (mS/cm) 12784 - 5 - Conductivity (mS/cm) 12785 - 6 - pH (N/A) 12786 - 7 - Turbidity (NTU) 12787 - 8 - ODOSat (%) 12788 - 9 - ODO (mg/L) 12789 - 10 - Chlorophyll (ug/L) 12790 - 11 - BGA-PC (ug/L) |

**Doan Brook**

|  |  |
| --- | --- |
| 2690 - 0 - iSIC Battery | 15427 - 0 - Battery (V) |
| 2691 - 1 - EXO2 | 15428 - 1 - Battery (V) 15429 - 2 - \_Date (d/m/y) 15430 - 3 - \_Time (h:m:s) 15431 - 11 - Temperature (F) 15432 - 5 - Sp Cond (mS/cm) 15433 - 6 - Conductivity (mS/cm) 15434 - 7 - pH (N/A) 15435 - 8 - Turbidity (NTU) 15436 - 9 - ODOSat (%) 15437 - 10 - ODO (mg/L) 15438 - 12 - Temperature (C) 30834 - 15 - Battery (V) 30835 - 14 - \_Date (m/d/y) |

**Edgewater Beach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4160 - 1 - X2 Meta Parameters | | 27368 - 1 - Cell Module Power (V) 27369 - 2 - Processor Power (V) 27370 - 3 - Input Power (V) 27371 - 4 - Processor Current (mA) 27372 - 5 - RTC Power (V) 27373 - 6 - Cell Module Current (mA) 27374 - 7 - Internal Pressure (mBar) 27375 - 8 - Internal Temperature (C) 27376 - 9 - Internal Humidity (%) 27377 - 10 - Cell Signal Strength (dB) 27378 - 11 - Cell Status (N/A) | |
| 4270 - 2 - EXO1 | | 28252 - 12 - \_Date (m/d/y) 28253 - 13 - \_Time (hhmmss) 28254 - 14 - Temperature (C) 28255 - 15 - Sp Cond (mS/cm) 28256 - 16 - Conductivity (mS/cm) 28257 - 17 - pH (N/A) 28258 - 18 - Turbidity (NTU) 28259 - 19 - ODOSat (%) 28260 - 20 - ODO (mg/L) 28336 - 21 - Chlorophyll (ug/L) 28337 - 22 - BGA-PC (ug/L) | |
|  |  | |

**Euclid Creek**

| **SensorID - ExternalID - Sensors** | **ParameterID - ExternalID - Parameters** |
| --- | --- |
| 2735 - 0 - EXO2 | 15755 - 9 - \_Date (d/m/y) 15756 - 10 - \_Time (h:m:s) 15757 - 11 - Temperature (C) 15758 - 12 - Sp Cond (mS/cm) 15759 - 13 - Conductivity (mS/cm) 15760 - 14 - pH (N/A) 15761 - 15 - Turbidity (NTU) 15762 - 16 - ODOSat (%) 15763 - 17 - ODO (mg/L) |
| 2747 - 1 - iSIC Battery | 15855 - 18 - Battery (V) |